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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ПУНКТОВ ТЕПЛОВЫХ БЛОЧНЫХ

	Общая тепловая нагрузка
	
	Гкал/час

	в том числе: максимальная на отопление
	
	Гкал/час

	                        максимальная на горячее водоснабжение
	
	Гкал/час

	                        максимальная на вентиляцию
	
	Гкал/час

	                        максимальная на…………………………………….
	
	Гкал/час

	Источник теплоснабжения
	         ( Тепловая сеть                   ( Котельная

	Теплоноситель
	( Вода                                     ( Пар

	Расчетный график теплоносителя
	
	(С

	Давление теплоносителя в подающем трубопроводе
	
	Кгс/см2

	Давление теплоносителя в обратном трубопроводе
	
	Кгс/см2

	Блок системы ( отопления



	Схема присоединения системы:
( зависимая
( независимая
	Рабочее давление в системе
	
	бар

	
	Высота верхней точки системы отопления
	
	м вод.ст.

	Температурный график теплоносителя в системе
	
	°С
	Регулятор температуры
	

	
	
	°С
	
	

	Расчетное гидравлическое сопротивление системы
	
	м вод.ст.
	Частотное регулирование СО
	

	Количество рабочих и резервных насосов
	
	

	Блок системы ( ГВС


	Схема присоединения системы ГВС:

 ( двуступенчатая смешанная

 ( одноступенчатая паралельная
	Требуемый располагаемый напор ГВС
	
	м вод.ст.

	
	Высота верхней точки системы ГВС
	
	м вод.ст.

	Температура горячей воды, которая поступает в систему ГВС
	
	°С
	Регулятор температуры
	

	
	
	°С
	
	

	Количество рабочих

и резервных насосов

	
	Циркуляционный трубопровод
	( есть

	
	
	
	( нет

	

	Блок системы
( вентиляции

	Схема присоединения системы:
( зависимая
( независимая
	Частотное регулирование СО
	

	Температурный график теплоносителя в системе
	
	°С
	Количество рабочих и резервных насосов
	

	
	
	°С
	Регулятор температуры
	

	Расчетное гидравлическое сопротивление системы
	
	м вод.ст.
	
	

	Рабочее давление в системе
	
	бар
	

	Высота верхней точки системы вентиляции
	
	м вод.ст.
	

	  Размер дверного или монтажного проема_________________________________________________________________  

	Необходимость включения щитов автоматизации в модульные блоки
	  ( Да          ( Нет

	  Модульные блоки комплектуются стандартным щитом автоматизации, который устанавливается в блоке. Если   щит устанавливается в другом месте, необходимо указать высоту помещения и расстояние от щита до модуля.
  В случае нестандартного исполнения щита автоматизации просьба приложить к опросному листу техническое задание на щит автоматизации.

	Особые замечания: 

	!!!Исходные данные для расчета выделяются красным цветом.


    Факсовый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу с оригиналом.
    Дата заполнения:  _____________________________   Подпись ____________________________         М.П.
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